## ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งาน กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | สถานที่ ส.พัน.4 พล.ร.4 จว.พ.ล.
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.3 และ นขต.
ผู้ประมาณการ จ.ส.อ.ศุภากร อินทร์พวง |  |  | ประมาณการเมื่อ 4 พ.ย. 67 | [5 empty] | รหัสงาน 6804040
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | รวมเป็นเงิน
1 | งานซ่อมแซมโรงทหาร หมายเลข 217/97 ของ ส.พัน.4 พล.ร.4 | [8 empty] | ค่าใช้จ่าย
มีรายละเอียดดังนี้.-
| 1.1 | งานหลังคา
| - | รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่สีเทาซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ | 986 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 24650 | 24650
| - | ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบสี
หนา 0.50 มม. บุฉนวนกันความร้อนโพลียูริเทนโฟม PU
หนา 25 มม. ปิดทับด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้านพร้อมอุปกรณ์
|  | ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม พื้นที่ประมาณ | 986 | ตร.ม. | 690 | 680340 | 70 | 69020 | 749360
| - | ติดตั้งครอบสัน (เข้าลอน) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา 0.50 มม.
|  | พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม ความยาวประมาณ | 100 | ม. | 257 | 25700 | 50 | 5000 | 30700
| - | ติดตั้งรางน้ำตะเข้ราง สเตนเลส พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง ความยาวประมาณ | 14 | ม. | 650 | 9100 | 25 | 350 | 9450
| - | ติดตั้งเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม.
|  | ความยาวประมาณ | 130 | ม. | 110 | 14300 | 45 | 5850 | 20150
| - | แปไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3" x 4.00 ม. ( 7 ท่อน ) | 2.84 | ลบ.ฟ. | 1520 | 4316.8 | - | - | 4316.8
| - | ค่าแรงติดตั้งแปไม้เนื้อแข็ง | 1 | งาน | - | - | 1295.04 | 1295.04 | 1295.04 |  | 4316.8
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.1 | [6 empty] | 839921.84
| 1.2 | งานฝ้าเพดาน
| - | รื้อถอนฝ้าเพดาน วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว ( ยกเว้นฝ้าชายคา ) พื้นที่ประมาณ | 637 | ตร.ม. | - | - | 35 | 22295 | 22295
| - | ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ( ขอบลาดฉาบเก็บรอยต่อ )
|  | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ | 637 | ตร.ม. | 322 | 205114 | 75 | 47775 | 252889
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.2 | [6 empty] | 275184
| 1.3 | งานผนัง
| - | รื้อผนังไม้ยาง พื้นที่ประมาณ | 170 | ตร.ม. | - | - | 30 | 5100 | 5100
| - | ติดตั้งผนังไม้ยางหนา 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อยาง ขนาด 1 1/2" x 3"
|  | @ 0.40 x 0.60 ม. บุด้านเดียว ( พร้อมทาน้ำยาป้องกันศัตรูทำลายไม้ ) พื้นที่ประมาณ | 11 | ตร.ม. | 842 | 9262 | 88 | 968 | 10230
| - | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. พร้อมฉาบปูนเรียบ
|  | สองด้าน พื้นที่ประมาณ | 160 | ตร.ม. | 385 | 61600 | 220 | 35200 | 96800
| - | เสาเอ็น , ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็กแกนขนาด 9 มม. จำนวน 2 เส้น เหล็กปลอก
|  | ขนาด 6 มม. @ 0.15 ม. ความยาวประมาณ | 60 | ม. | 130 | 7800 | 44 | 2640 | 10440
| - | ราวกันตกเหล็กกล่อง ดำ 3" x 1 1/2" หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.
|  | น้ำหนัก 18.90 กก. | 39 | ท่อน | 550 | 21450 | 165 | 6435 | 27885
| - | แผ่น PLATE เหล็กขนาด 3" x 3" หนา 4 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง | 58 | แผ่น | 70 | 4060 | 0 | - | 4060
| รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3 | [7 empty] | 154515
| 1.4 | งานประตู-หน้าต่าง
| - | รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู | 1 | ชุด | 70 | 70 | 0 | - | 70
| - | ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็งแบบไม่มีช่องแสงขนาด 0.90 x 2.00 ม. ขนาดไม้วงกบ
2" x 4" พร้อมบานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรดเอ ขนาด 1.00 x 2.00 ม.
( มอก. ) หนา 3.5 ซม. โครงคร่าวไม้ 1" x 2" พร้อมกุญแจลูกบิด , บานพับ , กลอน
|  | ปุ่มกันกระแทก | 1 | ชุด | 2911 | 2911 | 504 | 504 | 3415
| - | รื้อถอนวงกบบานประตูเปลื่ยนอุปกรณ์ ติดตั้งใหม่ให้ใช้การได้ดี | 1 | ชุด | 1300 | 1300 | 0 | - | 1300
| - | รื้อถอนวงกบบานหน้าต่างเปลื่ยนอุปกรณ์ ติดตั้งใหม่ให้ใช้การได้ดี | 6 | ชุด | 1626 | 9756 | 0 | - | 9756
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.4 | [6 empty] | 14541
| 1.5 | งานระบบไฟฟ้า
| - | รื้อพัดลมของเดิม พร้อมติดตั้งใหม่ให้ใช้การได้ดี | 10 | ชุด | 0 | 0 | 380 | 3800 | 3800
| - | รื้อชุดดวงโคม ของเดิมที่ชำรุด | 58 | ชุด | 0 | 0 | 35 | 2030 | 2030
| - | ติดตั้งดวงโคมแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม.
ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า
( LED Driver Board ) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์
ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection )
|  | ไม่น้อยกว่า 1 kV. | 58 | ชุด | 270 | 15660 | 115 | 6670 | 22330
| - | ติดตั้ง LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟ้า 3 Ø, 4 W.,
240/415 VAC จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY)
|  | 12 วงจร | 1 | ชุด | 3600 | 3600 | 500 | 500 | 4100
| - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/10 A.,IC > 6 KA., 240/415 VAC | 4 | ตัว | 108 | 324 | - | - | 324
| - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/16 A.,IC > 6 KA., 240/415 VAC | 3 | ตัว | 108 | 216 | - | - | 216
| - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/25 A.,IC > 6 KA., 240/415 VAC | 2 | ตัว | 108 | 216 | - | - | 216
| - | ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A.,
|  | 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง | 29 | ชุด | 94 | 2726 | 90 | 2610 | 5336
| - | ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้า แบบ 2 ช่อง ชนิดมีสายดิน ( 2P + E ) ชนิดติดลอย
|  | ขนาด 16 A., 250 V., พร้อมกล่องโลหะ และอุปกรณ์ครบชุด | 33 | ชุด | 157 | 5181 | 90 | 2970 | 8151
| - | สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01)
|  | ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 700C | 1176 | ม. | 6.19 | 7279.44 | 5 | 5880 | 13159.44
| - | สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01)
|  | ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. 750 V. 700C | 736 | ม. | 9.17 | 6749.12 | 7 | 5152 | 11901.12
| - | สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยวชนิด THW (IEC 01) ขนาด 1x10 ตร.มม.
|  | 750 V. 70°C | 40 | ม. | 39.44 | 1577.6 | 16 | 640 | 2217.6
| - | สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. (IEC 01)
|  | ขนาด 1 x 16 ตร.มม. 750 V. 700C | 78 | ม. | 61.2 | 4773.6 | 20 | 1560 | 6333.6
| - | ค่าอุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า | 1 | งาน | 1018.988 | 1018.98 | 0 | 0 | 1018.98 |  | 20379.76
| - | ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด Ø 18 มม. | 230 | ท่อน | 42.31 | 9731.3 | 80 | 18400 | 28131.3
| - | ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า | 1 | งาน | 1459.695 | 1459.69 | 0 | 0 | 1459.69
| - | แท่งหลักดิน (GROUND ROD COPPER CLAD) แบบชุบทองแดง
ขนาด Ø 18 มม. ยาว 8 ฟุต พร้อมแคล้มป์หัวใจยึดสายไฟฟ้า
|  | ขนาด Ø 18 มม. | 1 | อัน | 195 | 195 | 100 | 100 | 295
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.5 | [6 empty] | 111019.73
| 1.6 | งานทาสี ( ชั้น 2 )
| - | ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปูนใหม่ ) กึ่งเงา
|  | พื้นที่ประมาณ | 160 | ตร.ม. | 56 | 8960 | 34 | 5440 | 14400
| - | ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน ( รวมรองพื้นปูนใหม่ ) กึ่งเงา
|  | พื้นที่ประมาณ | 177 | ตร.ม. | 56 | 9912 | 30 | 5310 | 15222
| - | ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน ( รวมรองพื้นปูนเก่า ) ชนิดด้าน
|  | ชนิดด้าน ทาฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ | 637 | ตร.ม. | 41 | 26117 | 30 | 19110 | 45227
| - | ทาสีน้ำมัน ทาไม้ ( ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เที่ยว ) พื้นที่ประมาณ | 485 | ตร.ม. | 60 | 29100 | 38 | 18430 | 47530
| - | ทาสีน้ำมัน ทาเหล็ก ( ทารองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว ) พื้นที่ประมาณ | 42 | ตร.ม. | 77 | 3234 | 38 | 1596 | 4830
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1.6 | [6 empty] | 127209
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 | [6 empty] | 1522390.57
|  | FACTOR F. | [6 empty] | 1.3019 |  | 1982000
|  | เป็นเงิน | [6 empty] | 1982000.28
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | 1982000 | ปัดเศษ | 0
คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้
พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ พ.อ. ………...................…..………......……………………กรรมการ ร.อ. …………..…………............……………..............กรรมการ
( สถาพร มีศิริ ) ( วชิระ กาญจนสุต ) ( ธนภัทร โสดากุล )
วันที่………...…….เดือน…….........…………….พ.ศ.………….............
วันที่…………..เดือน ………………………พ.ศ……………………….